«В результате прокурорского вмешательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности за необеспечение наличия на котельной в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района неснижаемого норматива запаса топлива.

На контроле прокуратуры Чеди-Хольского района находится прохождение отопительного сезона на территории района.

Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Тыва от 06.09.2021 № 38-ОД утверждены нормативы создания запаса топлива для крупных котельных республики на отопительный период 2021/22 года.

Проверкой установлено, что ГУП РТ «УК ТЭК 4» утвержденный указанным приказом Министерства топлива и энергетики Республики Тыва объем неснижаемого норматива запаса топлива в котельной на Хову-Аксынском участке не обеспечен, что создает угрозу ограничения подачи населению тепловой энергии.

Так, по состоянию 01.01.2022 на Хову-Аксынском участке ГУП РТ «УК ТЭК 4» в соответствии с требованиями приказа Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на котельной в с. Хову-Аксы должно было быть обеспечено наличие запаса угля в количестве 1 880 тонн. Однако проверка показала, что ГУП РТ «УК ТЭК 4» обеспечено наличие только 706,97 тонн, что почти вдвое меньше нормативного запаса.

Прокуратурой Чеди-Хольского района по данному факту в отношении ГУП РТ «УК ТЭК 4» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.17 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения постановления прокурора района Енисейским управлением Ростехнадзора ГУП РТ «УК ТЭК 4» 18.03.2022 привлечено к административной ответственности по ст. 9.17 КоАП РФ (нарушение собственником или иными законным владельцем котельных, производящих тепловую энергию для потребителей, их должностными лицами нормативов запасов топлива) к административному штрафу в размере 1 400 818,64 рублей. Постановление не вступило в законную силу.»